## 5. 불용품내역
2020년도 저장물자 불용품 관리전환 소요조회 대상목록
순번 | 자재번호 | 자재내역 | 자재유형 | 배치 | 단위 | 불용사유 | 불용수량 | 처분결과 및 근거
1 | 2016063 | 밸브수리키트,SPINDEL,DIN 1.4122,SDNR VV(VBS4), | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
2 | 2016064 | 밸브수리키트,SDNR VV-VBS4-KEGEL,DIN 1.4122,SDN | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
3 | 2026507 | 씰,42×56×T7,NBR | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
4 | 2029943 | 씰링,V-RING,4/3 C-AH | SUBR | N1 | EA | 노후화 | 8 | 당진
5 | 2001606 | 피니언기어 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
6 | 2002228 | 실린더 | SPAR | N2 | SET | 노후화 | 2 | 당진
7 | 2002735 | 롤러베어링,AXIAL NEEDLE,DIN:STAHL/STEEL,GATE, | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
8 | 2004303 | 볼베어링,7309,STB2(SUJ2) | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 8 | 당진
9 | 2013954 | 글로브밸브,1/2IN,BUTT WELDED,54BAR,900PSI,546 | SUBR | N2 | EA | 노후화 | 13 | 당진
10 | 2014116 | 체크밸브,1IN,STS,SCREWED | SPAR | N1 | SET | 노후화 | 4 | 당진
11 | 2014786 | 볼밸브,1 1/4IN,PVC,2ND HYDROCYCLONE,PVC 중복 | SUBR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
12 | 2015042 | 밸브시트,SEAT,Ø65×90.6㎜,G-CO65CR27W6 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
13 | 2015999 | 밸브수리키트,SPINDLE(INCLUDED),DIN 1.4122,GATE | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
14 | 2016046 | 밸브수리키트,DISC STEM(INCLUDED),A276-443,GLOB | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
15 | 2022387 | 가스켓,133×1.5×155㎜,155㎜ | SPAR | N1 | SET | 구식화 | 8 | 당진
16 | 2049534 | 전송기 | SUBR | N1 | EA | 구식화 | 1 | 당진
17 | 2031066 | 퓨즈,200A | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
18 | 2031067 | 퓨즈,900A-AR | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 3 | 당진
19 | 2031090 | 퓨즈,2A | SUBR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
20 | 2031167 | 퓨즈,500V,1000A | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 3 | 당진
21 | 2031168 | 퓨즈,500V,500A | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 3 | 당진
22 | 2031169 | 퓨즈,AC250V,100A | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
23 | 2031294 | 퓨즈,CERAMIC,500V,35A | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
24 | 2031316 | 퓨즈,일반퓨즈,600V,2A | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
25 | 2031317 | 퓨즈,TRIGGER FUSE,250V,2A | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 5 | 당진
26 | 2031322 | 퓨즈,DIAZED FUSE,AC600V,30A,50㎜ | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
27 | 2031328 | 퓨즈,일반퓨즈,AC500V,4A | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 150 | 당진
28 | 2033856 | 파워릴레이,UPS RELAY(AC용),AC220V | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
29 | 2033857 | 파워릴레이,UPS RELAY(DC용),DC24V | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
30 | 2033858 | 파워릴레이,BATTERY CHARGER RELAY(DC용),3A | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
31 | 2034241 | 파워릴레이,MCC GROUND FAULT RELAY,AC110V,60㎐ | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 3 | 당진
32 | 2037718 | 접점,LBA-08C,480V,800AF,탈황설비 L/C | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 3 | 당진
33 | 2049479 | 접촉기,터빈 천정 크레인,AC480V,60㎐,AC110V,2A2B | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 5 | 당진
34 | 2049521 | 파워릴레이,52CX,690V,ITH=16A,DC125V,4A,4B | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 4 | 당진
35 | 2049529 | 배터리 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
36 | 2001011 | 에어펌프,ORION SODIUM ANALYZER | SPAR | N2 | EA | 구식화 | 1 | 당진
37 | 2177928 | 가스켓,4000×29×T6㎜,NBR,FULL VACUUM,80℃,GASK | SUBR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
38 | 2033743 | 열동계전기,열동형,63~85A,74,MCC THERMAL OVERLOAD | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 4 | 당진
39 | 2033744 | 열동계전기,열동형,65~100A,80,MCC THERMAL OVERLOA | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
40 | 2033846 | 파워릴레이,DC24V | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
41 | 2034328 | 릴레이,순환수펌프 겐트리크레인 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
42 | 2034329 | 릴레이,순환수펌프 겐트리크레인 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
43 | 2034361 | 보조릴레이,DC24V | SPAR | N1 | SET | 노후화 | 1 | 당진
44 | 2034568 | 파워릴레이,DC125V,4A,4B | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 3 | 당진
45 | 2034570 | 파워릴레이,DC125V,2A,2B | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 3 | 당진
46 | 2034592 | 파워릴레이,LA2-DT2,4㎾/400V,5HP/480V,AC220V/II | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
47 | 2036120 | 브러쉬콜렉터,MOTOR BRUSH(TROLLEY DRIVE) | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
48 | 2036122 | 브러쉬콜렉터,11㎾,6P | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
49 | 2038578 | 접촉기,AC480V,400A,200㎾,3상,60㎐,AC110V,2A2B | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 10 | 당진
50 | 2038579 | 접촉기,AC480V,80A,37㎾,3상,60㎐,AC110V,2A2B | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 5 | 당진
51 | 2038580 | 접촉기,AC480V,105A,50㎾,3상,60㎐,AC110V,2A2B | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 5 | 당진
52 | 2038591 | 접촉기,32A,15㎾,3상,60㎐,AC110V,2A2B | SPAR | N1 | SET | 노후화 | 13 | 당진
53 | 2040018 | 램프,UPS LED,60㎐ | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 10 | 당진
54 | 2040078 | 램프,LED,DC125V,2차:DC24V,녹색,BULB | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 70 | 당진
55 | 2049262 | 팬,DC24V | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
56 | 2049270 | 다이오드,RECTIFIER DIODE MODULE,VRMS=1300V,V | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
57 | 2014992 | 밸브시트,SEAT,CAUSTIC FEED PUMP MOTOR VV | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
58 | 2015007 | 밸브시트,SEAT,ACID FEED PUMP VV | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
59 | 2006090 | 다이어프램 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
60 | 2015016 | 밸브시트,SEAT,SBS DOSING PUMP W/MOTOR VV | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
61 | 2013095 | 밸브다이어프램,5IN,PNEUMATIC VALVE | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
62 | 2015015 | 밸브시트,SEAT,PUMP W/MOTOR VV | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
63 | 2015303 | 가이드 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
64 | 2018059 | 커플링볼트,COUPLING BOLT | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
65 | 2018060 | 커플링볼트,COUPLING BOLT | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
66 | 2018061 | 커플링볼트,COUPLING BOLT | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
67 | 2018073 | 볼트 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
68 | 2042506 | 멤브레인필터,UF MEMBRANE | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 5 | 당진
69 | 2042507 | 멤브레인필터,R/O MEMBRANE | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 10 | 당진
70 | 2052737 | 베어링,RAW WATER SUPPLY PUMP | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
71 | 2052738 | 슬리브,PUMP SLEEVE | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
72 | 2052740 | 베어링,FILTER BACKWASH PUMP | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
73 | 2053090 | 브러쉬,DEHYDRATOR | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 8 | 당진
74 | 2116681 | 중간베어링하우징,환형,VST-490,SS400+HARDOX400,PN:0 | SUBR | N2 | EA | 노후화 | 1 | 당진
75 | 2116681 | 중간베어링하우징,환형,VST-490,SS400+HARDOX400,PN:0 | SUBR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
76 | 2134879 | 케이블 커넥터,COAXIAL BNC CONNECTOR,1786-BNC | SUPP |  | EA | 구식화 | 6 | 당진
77 | 2134935 | 스위칭허브,HUB(100MB),WS-2960,8PORT,10/100MBP | SUPP |  | SET | 구식화 | 3 | 당진
78 | 2137199 | 유압작동유,SAFE SET OIL,0.5ℓ | SUPP |  | L | 노후화 | 5 | 당진
79 | 2000485 | 여자기부품,SPRING-ARM TENSION | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
80 | 2000486 | 여자기부품,SHUNT FOR MOV TIP-SZ3 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
81 | 2007205 | 메카니컬씰 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
82 | 2007207 | 메카니컬씰 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
83 | 2007252 | 메카니컬씰,PP TYPE,R/O HIGH PRESSURE PUMP W/M | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
84 | 2007253 | 메카니컬씰,PP TYPE,JLUSHING PUMP W/MOTOR | SPAR | N1 | SET | 노후화 | 1 | 당진
85 | 2015014 | 밸브시트,SEAT,ACID DOSING PUMP W/MOTOR VV | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
86 | 2016045 | 밸브수리키트,DISC STEM(INCLUDED),A276-441,GLOB | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
87 | 2035104 | 마개,APEX INSERT,SPIGOT INSERT | SPAR | N1 | EA | 구식화 | 12 | 당진
88 | 2037430 | 전자카드,1771-P1,I/O MODULE,I/O MODULE | SUBR | N2 | EA | 구식화 | 20 | 당진
89 | 2040097 | 램프,LED,SCREW TYPE,Ø30,DC125V,녹색,SIGNAL L | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 65 | 당진
90 | 2040098 | 램프,LED,SCREW TYPE,Ø30,DC125V,황색,SIGNAL L | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 65 | 당진
91 | 2040104 | 램프,LED,Ø5,3V,BATTERY CHARGER LAMP | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 10 | 당진
92 | 2040543 | 네온램프,DC125V,24V/W미만 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
93 | 2041183 | 보조릴레이시험유니트,4P,250V,10A | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
94 | 2042409 | 타임릴레이,DC125V,0.2~6초,사이즈:48×59.5㎜ | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
95 | 2049470 | 터미널블록,PLUG IN TYPE,CT/PT | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 4 | 당진
96 | 2033632 | 여자코일,AC110V,7A,1A1B | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
97 | 2033633 | 여자코일,DC125V,35.6Ω,탈황설비 L/C | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 5 | 당진
98 | 2033634 | 여자코일,DC125V,35.6Ω,탈황설비 L/C | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 5 | 당진
99 | 2033640 | 트립코일,DC125V,ACB용 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 5 | 당진
100 | 2033657 | 트립코일,DC120V,비츠로테크 VCB용 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 5 | 당진
101 | 2033725 | 열동계전기,열동형,0.63~1A,MCC THERMAL OVERLOAD | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 4 | 당진
102 | 2033838 | 파워릴레이,BATTERY CHARGER RELAY(AC용) | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
103 | 2034563 | 파워릴레이,AC110V | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
104 | 2015723 | 밸브포지셔너,ZT | SPAR | N2 | EA | 노후화 | 1 | 당진
105 | 2030836 | 콘덴서,전해콘덴서,터빈,FIXED | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
106 | 2032825 | 유량스위치,10ℓ/M,1/2IN PT,1~6㎏/㎠,접점:SPDT | SUBR | N2 | EA | 구식화 | 6 | 당진
107 | 2036259 | 케이블,50㎜,SHIELDED MATCHED SYSTEM,철사줄 | SPAR | N1 | EA | 구식화 | 1 | 당진
108 | 2036628 | 전자카드 | SPAR | N2 | EA | 구식화 | 3 | 당진
109 | 2037634 | 제어카드,1771-P4R,,REDUNDANT POWER SUPPLIES | SUBR | N2 | EA | 구식화 | 4 | 당진
110 | 2037636 | 제어카드,1771-OAN,I/O MODULE,I/O MODULE | SUBR | N2 | EA | 구식화 | 10 | 당진
111 | 2040892 | 제어카드,A1 CARD,4~20㎃ | SPAR | N2 | EA | 구식화 | 3 | 당진
112 | 2031129 | 퓨즈,110V,2A | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 5 | 당진
113 | 2031130 | 퓨즈,PROGRAMMABLE CTRL FUSE,4A | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
114 | 2031131 | 퓨즈,PROGRAMMABLE CTRL,10A | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
115 | 2031152 | 퓨즈,일반퓨즈,500A | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 3 | 당진
116 | 2013097 | 밸브다이어프램,3IN,PNEUMATIC VALVE | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
117 | 2041647 | 엑셀로미터,OPERATING:600~60000CPM,ANGLE:0 ~ 1 | SPAR | N2 | EA | 구식화 | 1 | 당진
118 | 2025618 | 씰,VOLUTE LINER SEA | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
119 | 2013096 | 밸브다이어프램,4IN,PNEUMATIC VALVE | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
120 | 2013098 | 밸브다이어프램,2-1/2IN,PNEUMATIC VALVE | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
121 | 2013102 | 밸브다이어프램,1/2IN,PNEUMATIC VALVE | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
122 | 2013103 | 밸브다이어프램,3/4IN,PNEUMATIC VALVE | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
123 | 2014990 | 밸브시트,SEAT,ACID FEED PUMP MOTOR VV | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
124 | 2015308 | 가이드 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
125 | 2015311 | 가이드 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
126 | 2015872 | 체크볼 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
127 | 2026978 | 링,BEARING SEAL,슬러리 펌프 | SUBR | N1 | EA | 노후화 | 3 | 당진
128 | 2030798 | 콘덴서,AC CAPACITOR,탈황UPS | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
129 | 2030799 | 콘덴서,AC CAPACITOR,탈황UPS | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
130 | 2030913 | 퓨즈홀더,DIAZED FUSE TYPE | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 200 | 당진
131 | 2030914 | 퓨즈홀더,DIAZED FUSE TYPE | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 50 | 당진
132 | 2030915 | 퓨즈홀더,DIAZED FUSE TYPE | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 100 | 당진
133 | 2031053 | 퓨즈,2A | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
134 | 2034408 | 인터포징릴레이,1A,12V | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 4 | 당진
135 | 2040052 | 램프,누름형 조광스위치,22.5㎜,AC120V,백색,PILOT LAMP | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 10 | 당진
136 | 2040053 | 램프,LED내장형,Ø22,램프전압 20~AC48V,녹색,PUSH BUTT | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 10 | 당진
137 | 2040091 | 램프,LED,Ø25,AC110V,녹색,481V MOTOR CONTROL | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 200 | 당진
138 | 2031307 | 퓨즈,일반퓨즈,600V,12A | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 4 | 당진
139 | 2005482 | 플레인트롤릴,AC110V,3A1B,GMR-4 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
140 | 2031163 | 퓨즈,500V,4A | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 5 | 당진
141 | 2031337 | 퓨즈,일반자기형 퓨즈,AC500V,2A | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 4 | 당진
142 | 2031695 | 배선용차단기,완전전자식,25㎄,50AF,3상,AC460V,50A,ASH | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
143 | 2031731 | 배선용차단기,MINI-CB,2상,2POLE,5A,EX2100 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
144 | 2031770 | 배선용차단기,2.5㎄,50AF,2상,460V,460V,15A,TM | SPAR | N1 | SET | 구식화 | 1 | 당진
145 | 2031771 | 배선용차단기,2.5㎄,50AF,2상,460V,460V,20A,TM | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
146 | 2031772 | 배선용차단기,2.5㎄,50AF,2상,460V,460V,30A,TM | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
147 | 2031788 | 배선용차단기,THERMAL MAGNETIC,25㎄,225AF,3상,AC4 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
148 | 2031789 | 배선용차단기,THERMAL MAGNETIC,25㎄,100AF,3상,AC4 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
149 | 2031790 | 배선용차단기,완전전자식,25㎄,30AF,3상,AC460V,5A,ASH H | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
150 | 2032436 | 리미트스위치,AC250V/DC30V,AC250V 5A/DC30V 2A,1 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 4 | 당진
151 | 2049427 | 다이오드,800V,800A | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
152 | 2049429 | 파워릴레이,DC24V,BATTERY & CHARGER | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
153 | 2049472 | 접점,LBA-08C,480V,800AF,탈황설비 ℓ/C | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 3 | 당진
154 | 2049473 | 여자코일,DC125V,35.6Ω,탈황설비 ℓ/C | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 5 | 당진
155 | 2049475 | 파워릴레이,DC125V | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
156 | 2032445 | 리미트스위치,125V,15A,RETRACTION | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
157 | 2032563 | 컨트롤스위치,누름형,AC250V,6A,2A2B,남색,Ø25 | SPAR | N1 | EA | 구식화 | 1 | 당진
158 | 2032564 | 컨트롤스위치,누름형,AC250V,6A,2A2B,적색,Ø25 | SPAR | N1 | EA | 구식화 | 1 | 당진
159 | 2032752 | 컨트롤스위치,수동식,AC250V,30A,60×60,3,45˚,지침형,흑색 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
160 | 2032857 | 보조릴레이,ACB,CELL SWITCH | SPAR | N1 | EA | 구식화 | 3 | 당진
161 | 2032878 | 셀렉터스위치,AC250V,60㎐ | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 5 | 당진
162 | 2033041 | 리미트스위치,BELL | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 5 | 당진
163 | 2033495 | 터미널,PLUG TYPE,10A,3P4W | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
164 | 2033507 | 터미널블럭,일반단자대,30A,3P | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
165 | 2033514 | 터미널블록,PLUG IN TYPE(CTT),3P4W | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
166 | 2048126 | 계전기,AC100~260V,1~5A,1A1B | SUPP |  | EA | 노후화 | 2 | 당진
167 | 2048134 | 계전기,4~6A | SUPP |  | EA | 노후화 | 4 | 당진
168 | 2048135 | 과전류계전기,반한시,3P,AC110V,4~20,8~40A,60㎐,과전류, | SUPP |  | EA | 노후화 | 3 | 당진
169 | 2049402 | 터미널,PLUG TYPE,10A,3P4W | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
170 | 2049403 | 릴레이,AC250V,PLUG형,4P,10A | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
171 | 2049466 | 파워릴레이,AC110V,4A,4B | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 10 | 당진
172 | 2049509 | 컨트롤스위치,수동식,AC250V,30A,60×60,3,45˚,지침형,흑색 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
173 | 2050420 | 직부등,삼파장전구,AC220V 11W | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 5 | 당진
174 | 2050456 | 램프,AC110 10W | SUBR | N1 | EA | 노후화 | 6 | 당진
175 | 2052508 | 배선용차단기,완전전자식,25㎄,50AF,3상,AC460V,50A,ASH | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
176 | 2052521 | 컨트롤스위치,누름형,MOV,100-2.1 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 4 | 당진
177 | 2052527 | 셀렉터스위치,DC125V,20A | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
178 | 2052528 | 셀렉터스위치,수동식,60×60,DC125V,20A,4,45˚,국화형,흑색 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
179 | 2005310 | 아이들러,PIPE CONVEYOR IDLER,Ø150 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 4 | 당진
180 | 2005872 | 환기팬,2BALL,스틸하우징,AC110V,35/32W,3200RPM,15 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
181 | 2005874 | 환기팬,2BALL,스틸하우징,AC110V,35/32W,3200RPM,15 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
182 | 2005877 | 환기팬,2BALL,AC115V,14.5W,2600/2900RPM,120× | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
183 | 2035013 | 다이오드,TRIAC(ISOLATED TYPE),IT(AV)=70A,VDR | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
184 | 2035037 | 사이리스터,CONVERTER | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
185 | 2035038 | 사이리스터,STATIC | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
186 | 2035056 | 사이리스터,PHASE CONTROL SCR,450~600A,500~180 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
187 | 2037717 | 접점,LBA-20C,480V,2000AF,탈황설비 L/C | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 3 | 당진
188 | 2039260 | 건전지,COIN형,240㎃H,3V | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
189 | 2040090 | 램프,LED,Ø25,AC110V,적색,480V MOTOR CONTROL | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 200 | 당진
190 | 2040092 | 램프,LED,Ø25,AC110V,황색,482V MOTOR CONTROL | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 200 | 당진
191 | 2040096 | 램프,LED,SCREW TYPE,Ø30,DC125V,적색,SIGNAL L | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 65 | 당진
192 | 2022468 | 가스켓,MAIN TBN,BLOW DOWN VV,ACTUATOR SEAL | SPAR | N1 | SET | 노후화 | 1 | 당진
193 | 2052861 | 레벨인디케이터,M10×L50 | SPAR | N1 | EA | 구식화 | 2 | 당진
194 | 2049471 | 접점,LBA-20C,480V,2000AF,탈황설비 ℓ/C | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 3 | 당진
195 | 2037065 | 전자카드,D28672-1,196,CPU MODULE | SPAR | N1 | EA | 구식화 | 3 | 당진
196 | 2045631 | 롬,EEPROM,EEP롬 | SPAR | N2 | EA | 구식화 | 2 | 당진
197 | 2049664 | 전자카드,RGB INPUT & SWITCHING | SPAR | N2 | EA | 구식화 | 2 | 당진
198 | 2049683 | 레벨스위치,(HYDROGEN & CARBON DIOXIDE | SPAR | N1 | EA | 구식화 | 1 | 당진
199 | 2049733 | 압력스위치,20-0-20 IN WC | SPAR | N2 | SET | 구식화 | 1 | 당진
200 | 2050535 | 습윤기컨트롤러,HUMIDIFIER | SPAR | N1 | EA | 구식화 | 2 | 당진
201 | 2032091 | 압력리미터,0~100㎏/㎠,DPDT | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
202 | 2032092 | 압력리미터,0~15㎏/㎠,IP65 | SPAR | N2 | EA | 노후화 | 1 | 당진
203 | 2032129 | 압력리미터,0~6K,0~6㎏/㎠,INDICATOR 포함 | SPAR | N2 | EA | 노후화 | 1 | 당진
204 | 2037393 | 전자카드,ANALOG TYPE,AI MODULE | SPAR | N2 | EA | 노후화 | 3 | 당진
205 | 2018274 | 육각볼트,20㎜,70㎜ | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 10 | 당진
206 | 2029201 | 스프링,35㎜ | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 6 | 당진
207 | 2029202 | 스프링,12㎜ | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
208 | 2006494 | 스러스트베어링,THRUST TYPE,BCP,베어링번호:42293/123 | SPAR | N2 | SET | 노후화 | 1 | 당진
209 | 2000050 | 베어링패드,JOURNAL TILT PAD,BCP JOURNAL | SPAR | N2 | EA | 노후화 | 12 | 당진
210 | 2020353 | 키,STS410,A276 TP410 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
211 | 2036159 | 레벨스위치전극,LEVEL DETECTOR,전극식,SUS304,316 | SPAR | N1 | M | 구식화 | 2 | 당진
212 | 2031132 | 퓨즈,500V,2A | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
213 | 2031326 | 퓨즈,DIAZED FUSE HOLDER,500V,16A | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 4 | 당진
214 | 2031327 | 퓨즈,일반퓨즈,500V,2A | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 350 | 당진
215 | 2031329 | 퓨즈,일반퓨즈,AC600V,30A | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
216 | 2031339 | 퓨즈,일반퓨즈,250V,2A | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 5 | 당진
217 | 2031368 | 퓨즈,DIAZED FUSE,AC500V,4A | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 4 | 당진
218 | 2032652 | 써모스텟,90℃,120V | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 5 | 당진
219 | 2034571 | 파워릴레이,DC125V,4A | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 4 | 당진
220 | 2034572 | 파워릴레이,DC125V,3A,1B | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 4 | 당진
221 | 2034577 | 파워릴레이,10A,GG10A,500V | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 100 | 당진
222 | 2034578 | 파워릴레이,30A,GG10A,500V | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 160 | 당진
223 | 2034585 | 파워릴레이,AC250V,DC125V(접점부개폐),3A,DC24V | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
224 | 2034949 | IGBT,COLLECTOR-EMITTER 전압 :600V,400A,THE | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
225 | 2035011 | 다이오드,THYRISTOR MODULE,AV:110A,RMS:172A,I | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
226 | 2035012 | 다이오드,THYRISTOR MODULE,AV:90A,RMS:140A,IS | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
227 | 2030829 | 콘덴서,6800㎌,160V,탈황UPS | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
228 | 2030835 | 콘덴서,AC TYPE,70㎌,250V,UPS | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
229 | 2031370 | 퓨즈,DIAZED FUSE,AC500V,16A | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 50 | 당진
230 | 2032713 | 셀렉터스위치,60×60,AC250V,10A,3 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
231 | 2037765 | 접촉자,480V,800A,ACB | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 3 | 당진
232 | 2037766 | 접촉자,480V,2000A,ACB | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 3 | 당진
233 | 2037767 | 접촉자,480V,800A,ACB | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 3 | 당진
234 | 2037792 | 전기클립,CLIP CONNECTOR(1차,2차 3P4W),PLASTIC | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
235 | 2038441 | 전자접촉기,HAB22,AC110V,3상,60㎐,단종,HIMC로 신형화됨 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
236 | 2038442 | 전자접촉기,HAL5S×2_HAR6S82,AC110V,3상,60㎐,단종,H | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
237 | 2039981 | 램프,SCREW TYPE,Ø25,AC110V,적색,BULB FOR IND | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 5 | 당진
238 | 2049550 | 카메라,PUSH BUTTON,FURNACE CAMERA | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 8 | 당진
239 | 2050569 | 퓨즈 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 4 | 당진
240 | 2052536 | 열동계전기,열동형,0.63~1A | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
241 | 2052759 | 전자카드 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
242 | 2052760 | 전자카드 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
243 | 2053386 | 캐패시터,UPS | SUBR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
244 | 2103768 | 퓨즈,통 휴즈,AC460V,25A | SUBR | N1 | EA | 노후화 | 3 | 당진
245 | 2036994 | 전자카드,DCS SYSTEM POWER MODULE | SPAR | N2 | EA | 구식화 | 4 | 당진
246 | 2134876 | 변환기모듈,1786-RPFM,5V,1~5V,40MA,CONTROLNET, | SUPP |  | EA | 구식화 | 5 | 당진
247 | 2000490 | 여자기부품,2,3,STAT CONTACT TIP-303 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 3 | 당진
248 | 2005483 | 플레인트롤릴,AC110V,3A1B,GMR-4 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
249 | 2032888 | 셀렉터스위치,AC240V,6A,3P4W 3CT용,60㎐ | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 5 | 당진
250 | 2032893 | 셀렉터스위치,Ø25,AC250V,6A,3,2A,60㎐ | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 4 | 당진
251 | 2033515 | 터미널블록,PLUG IN TYPE(PTT),3P4W | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
252 | 2033642 | 트립코일 | SPAR | N1 | SET | 노후화 | 1 | 당진
253 | 2013218 | 링,SPLIT RING,COP SHAFT COUPLING | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
254 | 2016001 | 밸브수리키트,SPINDLE(INCLUDED),DIN 1.4122,GATE | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
255 | 2016004 | 밸브수리키트,SPINDLE(INCLUDED),DIN 1.4122,GATE | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
256 | 2016042 | 밸브수리키트,DISC STEM(INCLUDED),A276-435,GLOB | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
257 | 2022186 | 가스켓,GASKET BODY | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
258 | 2046593 | 씰플레이트,PART OF KIT 37410 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
259 | 2047722 | 부싱,GLOBE VALVE BUSHING,DIN 2.0550,GLOBE | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
260 | 2048228 | 오링,P24,P28,P30,PNEUMATIC VALVE | SPAR | N1 | SET | 노후화 | 1 | 당진
261 | 2037714 | 접점,GE EX2000용 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 6 | 당진
262 | 2037715 | 접점,GE EX2000용 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 6 | 당진
263 | 2037719 | 접점, 279A504G1,MOVABLE CONTACT | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 6 | 당진
264 | 2037757 | 접촉자,480V,800A,ACB | SPAR | N1 | EA | 구식화 | 3 | 당진
265 | 2037758 | 접촉자,480V,2000A,ACB | SPAR | N1 | EA | 구식화 | 3 | 당진
266 | 2042411 | 타임릴레이,DC125V,1.2초~300시간 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
267 | 2043863 | 온도조절기,W96×H48×L100,1100℃,AC100~240V | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
268 | 2044754 | 저항식온도감지기,EXCITER | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
269 | 2005396 | 호이스트,크레인/호이스트 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
270 | 2005399 | 호이스트,크레인/호이스트 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
271 | 2005400 | 호이스트,크레인/호이스트 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
272 | 2005403 | 호이스트,크레인/호이스트 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
273 | 2032862 | 보조릴레이,DC125V,4A4B | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 4 | 당진
274 | 2033314 | 파워릴레이,600V,100A,3P,TB | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
275 | 2007104 | 슬리브,JOURNAL SLEEVE,BCP,BCP JOURNAL SLEEV | SPAR | N2 | EA | 노후화 | 2 | 당진
276 | 2016159 | 다이어프램,RUBBER LINED TYPE,ATOMIZING AIR CO | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
277 | 2050386 | 스프레이밸브,DEAERATOR | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
278 | 2050407 | 휠,TOOTHED | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
279 | 2029203 | 스프링,16㎜ | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 10 | 당진
280 | 2149032 | 전자카드,1756-OB16E,DC12~24V,10~2V,12~24V,24 | SUPP |  | EA | 노후화 | 7 | 당진
281 | 2031348 | 퓨즈,SLO-BLO,3.15A,HOLDER,5×20㎜ | SPAR | N1 | EA | 구식화 | 1 | 당진
282 | 2030759 | 저항기,50W,250㏀5% | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
283 | 2029204 | 스프링,28㎜ | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 6 | 당진
284 | 2030758 | 저항기,40W,20Ω5% | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
285 | 2030760 | 저항기,2W FILM,220㏀5% | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
286 | 2030825 | 콘덴서,68A7864P5,EXCITER,CAPACITOR,FIXED,EL | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
287 | 2031309 | 퓨즈,일반퓨즈,250V,15A | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
288 | 2030826 | 콘덴서,68A7868P6,EXCITER,OIL CAPACITOR | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
289 | 2031029 | 퓨즈,6A,10×38 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 10 | 당진
290 | 2031145 | 퓨즈,일반퓨즈,1A | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
291 | 2031146 | 퓨즈,일반퓨즈,2A | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 4 | 당진
292 | 2031162 | 퓨즈,600V,400A | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
293 | 2032449 | 리미트스위치,AC250V,6A,ASH HANDLING SYSTEM | SPAR | N1 | SET | 노후화 | 2 | 당진
294 | 2032527 | 컨트롤스위치,마이크로리미트스위치,AC250V,10A | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 4 | 당진
295 | 2032562 | 컨트롤스위치,누름형,AC250V,6A,2A2B,녹색,Ø25 | SPAR | N1 | EA | 구식화 | 1 | 당진
296 | 2032565 | 컨트롤스위치,누름형,AC250V,6A,2A2B,적색,Ø25 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
297 | 2032657 | 온도센서,32~140F,AC120V,AC250V,당진7,8호기 터빈발전기 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
298 | 2032716 | 셀렉터스위치,수동식,60×60,AC250V,10A,2,90˚,지침형 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
299 | 2032717 | 셀렉터스위치,수동식,60×60,AC250V,10A,2,90˚,지침형 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
300 | 2033040 | 리미트스위치,BELL | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 5 | 당진
301 | 2007811 | 스페이스히터,220V,150W | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
302 | 2013252 | 전동밸브,259A5640G1,2,3 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 6 | 당진
303 | 2032663 | 온도조절기,0~90℃,120V | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 5 | 당진
304 | 2032665 | 온도조절기,0~90℃,120V,전기 판넬 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
305 | 2032708 | 셀렉터스위치,DC125V,20A | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
306 | 2032714 | 셀렉터스위치,수동식,60×60,DC125V,20A,4,45˚,국화형,흑색 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
307 | 2032715 | 셀렉터스위치,자동식,60×60,AC250V,10A,3,45˚,권총형,적색 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
308 | 2033653 | 트립코일,DC125V,ACB용 | SPAR | N1 | EA | 구식화 | 5 | 당진
309 | 2111978 | 전자접촉기,GMC-65,AC480V,3상,60㎐,AC115V,2A2B | SUBR | N1 | SET | 노후화 | 1 | 당진
310 | 2034905 | 접촉자,AC120V,3상,60㎐,AC110V,REVERSING S/W C | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
311 | 2034924 | 정류기,AC380V,3A,출력전압:DC175V | SPAR | N1 | SET | 노후화 | 9 | 당진
312 | 2036118 | 브러쉬콜렉터,55㎾,8P | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
313 | 2052628 | 램프,BULB,LED,DC125V,2차:DC24V,적색 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 70 | 당진
314 | 2052812 | 컨트롤스위치,95×60×20㎜ | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
315 | 2053406 | 전자접촉기,AC120V | SUBR | N1 | EA | 노후화 | 4 | 당진
316 | 2033315 | 파워릴레이,600V,200A,3P,TB | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
317 | 2033497 | 터미널,PLUG TYPE,10A,3P4W | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
318 | 2033554 | 티미널블럭,PLUG TYPE,10A,3P4W | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
319 | 2033616 | 여자코일,DC125V,35.6Ω,탈황설비 L/C | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 5 | 당진
320 | 2038443 | 전자접촉기,HAL5S×2_HAR6S×2,AC110V,3상,60㎐,단종,H | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
321 | 2038501 | 접촉기,AC480V,7A,2.7㎾,3상,60㎐,AC110V,1A1B | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 5 | 당진
322 | 2038571 | 접촉기,AC480V,7A,2.7㎾,3상,60㎐,AC110V,2A2B | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
323 | 2038582 | 접촉기,AC480V,60㎐,DC125V,4A4B | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 4 | 당진
324 | 2038583 | 접촉기,AC480V,25A,11㎾,3상,60㎐,AC110V,2A2B | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 4 | 당진
325 | 2006091 | 다이어프램 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
326 | 2007203 | 메카니컬씰,PP TYPE,CLEANING PUMP W/MOTOR | SPAR | N1 | SET | 노후화 | 1 | 당진
327 | 2007204 | 메카니컬씰,PP TYPE,CLEANING PUMP W/MOTOR | SPAR | N1 | SET | 노후화 | 1 | 당진
328 | 2007250 | 메카니컬씰,PP TYPE,ACID UNLOADING & TRANSFER | SPAR | N1 | SET | 노후화 | 1 | 당진
329 | 2007251 | 메카니컬씰,PP TYPE,MICRO FILTER FEED PUMP W/M | SPAR | N1 | SET | 노후화 | 1 | 당진
330 | 2007261 | 메카니컬씰,PP TYPE,폐수처리설비 일상폐수펌프 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
331 | 2013099 | 밸브다이어프램,2IN,PNEUMATIC VALVE | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
332 | 2013101 | 밸브다이어프램,1IN,PNEUMATIC VALVE | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
333 | 2015013 | 밸브시트,SEAT,NAOCL DOSING PUMP W/MOTOR VV | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
334 | 2033654 | 트립코일,DC125V,ACB용 | SPAR | N1 | EA | 구식화 | 5 | 당진
335 | 2033742 | 열동계전기,열동형,18~26A,22,MCC THERMAL OVERLOAD | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 4 | 당진
336 | 2036121 | 브러쉬콜렉터,MOTOR BRUSH(BRIDGE DRIVE) | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 4 | 당진
337 | 2037759 | 접촉자,480V,800A,ACB | SPAR | N1 | EA | 구식화 | 3 | 당진
338 | 2038802 | 파워서플라이,24V,AC90~260V/DC105~260V,EXCITER, | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
339 | 2037930 | 아크슈트,EX2000 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
340 | 2038499 | 접촉기,AC480V,120A,60㎾,3상,60㎐,220V,2A2B | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
341 | 2038577 | 접촉기,AC480V,20A,7.5㎾,3상,60㎐,AC110V,1A1B | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 10 | 당진
342 | 2038803 | 파워서플라이,VMAX P.SPLY,DC24V EXP 3.3V,24V,AC | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
343 | 2040016 | 램프,LED,Ø5 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 5 | 당진
344 | 2040079 | 램프,LED,DC125V,2차:DC24V,황색,BULB | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 70 | 당진
345 | 2040114 | 램프,LED,DC24V,녹색,표시등용 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 5 | 당진
346 | 2040115 | 램프,LED,DC24V,적색,표시등용 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 5 | 당진
347 | 2040116 | 램프,LED,DC24V,황색,표시등용 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 5 | 당진
348 | 2048125 | 계전기,4.4~22A | SUPP |  | EA | 노후화 | 3 | 당진
349 | 2049333 | 컨텍트그리스,VASELINE BLANCHE GTS,1100㎖,전기접점 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
350 | 2052622 | 인디게이팅램프,SCREW TYPE,AC110V,적색 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 3 | 당진
351 | 2002047 | 브레이크라이닝,15/50T,TRAVERSING BREAK LINING | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
352 | 2002096 | 브레이크라이닝,15/50T,CREEP HOIST BREAK LINING | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
353 | 2002097 | 브레이크라이닝,15/50T,TARVELLING BREAK LINING | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
354 | 2002098 | 브레이크라이닝,15/50T,AUX HOIST BREAK LINING | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 4 | 당진
355 | 2002099 | 브레이크라이닝,15/50T,MAIN CREEP HOIST BREAK LI | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
356 | 2002101 | 브레이크라이닝,20/50T,TRAVERSING BREAK LINING | SUBR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
357 | 2002102 | 브레이크라이닝,20/50T,HOIST BREAK LINING | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 4 | 당진
358 | 2002103 | 브레이크라이닝,20/50T,CREEP HOIST BREAK LINING | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 4 | 당진
359 | 2015292 | 가이드 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
360 | 2018062 | 커플링볼트,COUPLING BOLT | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
361 | 2052746 | 베어링,POTABLE UNIT FEED PUMP | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
362 | 2052747 | 슬리브,PUMP SLEEVE | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
363 | 2002104 | 브레이크라이닝,20/50T,TRAVELLING BREAK LINING | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
364 | 2005395 | 호이스트,크레인/호이스트 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
365 | 2005422 | 라이닝,BRAKE LINING | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
366 | 2005423 | 라이닝,BRAKE LINING | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
367 | 2003534 | 베어링,TRANSFER PUMP BEARING | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
368 | 2003470 | 베어링,DEGASIFIED WATER PUMP BEARING | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
369 | 2003533 | 베어링,TRANSFER PUMP BEARING | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
370 | 2003547 | 베어링,WATER PUMP BEARING | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
371 | 2003698 | 볼베어링,INDUCED AIR FLOTATION BEARING | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 8 | 당진
372 | 2006084 | 다이어프램,ACID FEED PUMP | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
373 | 2007265 | 메카니컬씰,PP TYPE,폐수처리설비압력여과기역세펌프 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
374 | 2007278 | 메카니컬씰,PP TYPE,E22_VV,RO 035,폐수처리설비 농축슬러지 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
375 | 2007279 | 메카니컬씰,PP TYPE,E25_HH,CBR(1.875IN),폐수처리설비 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
376 | 2007763 | 드레인밸브,폐수처리설비 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 4 | 당진
377 | 2015008 | 밸브시트,SEAT,CAUSTIC FEED PUMP VV | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
378 | 2015309 | 가이드 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
379 | 2052741 | 슬리브,PUMP SLEEVE | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
380 | 2052743 | 베어링,FILTERED PUMP | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
381 | 2052744 | 슬리브,PUMP SLEEVE | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
382 | 2053091 | 스크레퍼,URETHANE,폐수처리설비 DEHYDRATOR | SPAR | N1 | SET | 노후화 | 1 | 당진
383 | 2149034 | 전자카드,PLC-DI카드,1756-IC16,60V DC,60V DC,DC | SUPP |  | EA | 구식화 | 28 | 당진
384 | 2013253 | 전동밸브,MOV(130L20B),130VRMS,DC175V | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
385 | 2013285 | 전동밸브,MC1A 01E,480V,코일전압110V,1.5㎾,60㎐,MOV | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
386 | 2040117 | 램프,LED LAMP BULB,16×16㎜,비상발전기 MCCB,SBD 1 | SPAR | N1 | SET | 노후화 | 1 | 당진
387 | 2040796 | 열감지기,HEAT DETECTOR,DC24V,1A,소방설비,EXD IIB | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
388 | 2041057 | 캠스위치,수동복귀,60×60,20A,전류 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
389 | 2041234 | 릴레이,AC250V,PLUG형,4P,10A | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
390 | 2052605 | 토크스위치,MOV | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 4 | 당진
391 | 2052624 | 인디게이팅램프,SCREW TYPE,AC110V,녹색 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 3 | 당진
392 | 2052626 | 인디게이팅램프,SCREW TYPE,AC110V,황색 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 4 | 당진
393 | 2117537 | 고압부싱,CONDENSOR,405×L1910,170㎸,154㎸,365㎸( | SUBR | N1 | SET | 노후화 | 1 | 당진
394 | 2126271 | 기어모터,GEAR MOTOR WITH BRAKE,1.3㎾,414/506V | SPAR | N2 | EA | 노후화 | 4 | 당진
395 | 2007208 | 메카니컬씰 | SPAR | N1 | SET | 노후화 | 1 | 당진
396 | 2007210 | 메카니컬씰 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
397 | 2007211 | 메카니컬씰 | SPAR | N1 | SET | 노후화 | 1 | 당진
398 | 2000491 | 여자기부품,P/PLYPROP,CAP 1MF AC2000V 10% P/PL | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
399 | 2036123 | 브러쉬콜렉터,5.5㎾,6P | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
400 | 2005397 | 호이스트,크레인/호이스트 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
401 | 2005398 | 호이스트,크레인/호이스트 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
402 | 2036119 | 브러쉬콜렉터,30㎾,6P | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
403 | 2036124 | 브러쉬콜렉터,30㎾,6P | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
404 | 2036125 | 브러쉬콜렉터,22㎾,6P | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
405 | 2037756 | 접촉자,480V,2000A,ACB | SPAR | N1 | EA | 구식화 | 3 | 당진
406 | 2007248 | 메카니컬씰,PP TYPE,DEGASIFIED WATER PUMP | SPAR | N1 | SET | 노후화 | 3 | 당진
407 | 2007249 | 메카니컬씰,PP TYPE,CAUSTICUNLOADING&TRANSFER | SPAR | N1 | SET | 노후화 | 1 | 당진
408 | 2007262 | 메카니컬씰,E22_VV,RO 035,폐수처리설비 침전슬러지펌프 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
409 | 2015310 | 가이드 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
410 | 2015873 | 체크볼 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
411 | 2015874 | 체크볼 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
412 | 2015886 | 체크볼 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
413 | 2015887 | 체크볼 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
414 | 2016716 | 노즐,DEHYDRATOR NOZZLE,STS304 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 10 | 당진
415 | 2018049 | 볼트 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
416 | 2018051 | 볼트 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
417 | 2018056 | 커플링볼트,COUPLING BOLT | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
418 | 2018057 | 커플링볼트,COUPLING BOLT | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
419 | 2018058 | 커플링볼트,COUPLING BOLT | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
420 | 2041647 | 엑셀로미터,OPERATING:600~60000CPM,ANGLE:0 ~ 1 | SPAR | N2 | EA | 구식화 | 3 | 당진
421 | 2041658 | 연장케이블,L7M,VELOMITOR | SPAR | N2 | EA | 구식화 | 2 | 당진
422 | 2041703 | 프로브,전기신호변환기,공급감도:DXD PROBES | SPAR | N2 | EA | 구식화 | 1 | 당진
423 | 2042345 | 컨덕티비티센서,CONDUCTIVITY CELL | SPAR | N1 | EA | 구식화 | 6 | 당진
424 | 2042491 | 하이드라진키트,WALTRON,HYDRAZINE ANALYZER 용 | SPAR | N1 | SET | 구식화 | 1 | 당진
425 | 2044844 | 트렌듀서,RETRANSMISSION,4~20㎃,VALVE POSITION | SPAR | N1 | EA | 구식화 | 1 | 당진
426 | 2013955 | 글로브밸브,1/2IN,BUTT WELDED,54BAR,300PSI,310 | SUBR | N2 | EA | 노후화 | 19 | 당진
427 | 2023232 | 가스켓,OD138×ID82×T3.2,#1~4,SCR SOOT BLOWER | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
428 | 2026060 | 패킹링,PACKING RING(MOLD),Ø28×Ø14×T7㎜,GRAPH | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 당진
429 | 2050414 | 트립핀,COMPL | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
430 | 2050415 | 밸브어셈블리 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 당진
431 | 2007621 | 튜브,BENDING LONG TYPE,OD63.5×T5.3㎜,BLR SL | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 4 | 호남
432 | 2007622 | 튜브,BENDING SHORT TYPE,OD63.5×T5.3㎜,BLR S | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 3 | 호남
433 | 2011937 | 밴딩튜브,R305,OD63.5×5.3㎜,937×3327×578㎜,STB5 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 2 | 호남
434 | 2007487 | 튜브,BENDING TYPE,B TYPE | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 호남
435 | 2015975 | 밸브조립체,Ø6×8,44㎏/㎠,330DC | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 호남
436 | 2001620 | 피니언기어,CWP GEAR BOX PINION GEAR,251㎜,M8 | SUBR | N2 | EA | 노후화 | 1 | 호남
437 | 2050689 | 게이트밸브,10IN,10㎏/㎠,FLANGED,ASH SEGREGATION | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 호남
438 | 2013384 | 게이트밸브,3IN,주강,20㎏/㎠,FLANGED | SUPP |  | EA | 노후화 | 2 | 호남
439 | 2014026 | 글로브밸브,2IN,A182-F22,WELDED,4500PSI | SUPP |  | EA | 노후화 | 4 | 호남
440 | 2007622 | 튜브,BENDING SHORT TYPE,OD63.5×T5.3㎜,BLR S | SPAR | N2 | EA | 노후화 | 2 | 호남
441 | 2123621 | 게이트밸브,단조,2IN,P91,4500PSI,SOCKET WELDED,S | SUPP |  | EA | 노후화 | 7 | 호남
442 | 2013806 | 글로브밸브,3IN,A182-F25,BUTT WELDED,1500PSI,I | SUBR | N2 | EA | 노후화 | 2 | 호남
443 | 2011938 | 밴딩튜브,R305,OD63.5×5.3㎜,937×230×1500㎜,STB5 | SPAR | N1 | EA | 노후화 | 1 | 호남
444 | 2047076 | 블레이드링,ROW1 | SPAR | U | SET | 노후화 | 1 | 일산
445 | 2053768 | 블레이드링,ROW4 | SPAR | U | EA | 노후화 | 1 | 일산
446 | 2047055 | 노즐,DLN-B DUAL FUEL PILOT NOZZLE | SUBR | U | EA | 노후화 | 2 | 일산
447 | 2103622 | 베인세그먼트,1단,STANDARD용 | SUBR | U | EA | 노후화 | 47 | 일산
448 | 2000217 | 터빈블레이드,STANDARD TYPE,ROW1 | SPAR | U | EA | 노후화 | 77 | 일산
449 | 2000218 | 터빈블레이드,ROW1,FIRST/LAST | SPAR | U | EA | 노후화 | 4 | 일산
450 | 2000395 | 블레이드링,ROW2 | SPAR | U | EA | 노후화 | 1 | 일산
451 | 2000396 | 블레이드링,ROW3 | SPAR | U | EA | 노후화 | 1 | 일산
452 | 2000409 | 베인,BLADE RING 4(SH1),ROW4 | SUBR | U | EA | 노후화 | 14 | 일산
453 | 2103607 | 베인세그먼트,1단,보아스코프용 | SUBR | U | EA | 노후화 | 1 | 일산